安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 湖北三宁化工股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 尿基复合肥智能一体化绿色转型改造项目 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王海波 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 王海波、鲁小芳 |  | 2025.11.28 |  | 周智鑫 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 |  | 42180199403 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| （1）项目名称：尿基复合肥智能一体化绿色转型改造项目。 （2）项目性质：技改及其他。 （3）建设单位：湖北三宁化工股份有限公司。 （4）建设地点：湖北枝江姚家港化工园区。 （5）项目投资额：8950.59万元。 （6）项目用地：本项目总占地面积为10807.48 m2，建构筑物占地面积5630.84 m2，项目用地为园区工业用地。 （7）劳动定员：36人。不新增劳动人员，员工均从原厂区调配。 （8）法定代表人：李万清。 （9）备案情况：项目已取得枝江市发展和改革局下发的项目备案证，登记备案项目代码：2403-420583-04-02-498430。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王海波、谭辉 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2023.8.14 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | （1）水溶肥厂房西侧原料堆垛间距不足1米。 （2）水溶肥厂房内操作室南侧地槽处围栏处、液体灌装肥车间无尘投料站平台均未设置“当心坠落”标志。 （3）水溶肥厂房办公室内未见应急物资柜，与专篇描述不一致。 （4）水溶肥车间二层物料管线、液体灌装肥厂房内物料管线未标识。 （5）液体灌装肥车间消防水管线穿墙处未进行防火封堵。 现场未见风向标。 （6）储存物料氮钾复合肥的暂存库未张贴区域标识、物料标识。 （7）液体灌装肥车间储存有非本项目使用物料（尿素、硫酸铵）、现场有杂物堆放。 （8）UPS间与设计专篇中设备布置图位置不一致。 （9）酵母液缓冲罐区前设置有活性炭尾气吸附装置，设计图纸上不存在。 （10）酵母液缓冲罐区未设置灭火器。 （11）根据专篇附图，查看水溶肥厂房工艺流程图，3台提升机设置物位联锁报警，液体灌装肥车间同样存在上述问题，但实际为PLC系统画面未见，与设计不一致。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |