安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司合成分厂安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 谭 辉 |  | 邹德新 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 谭 辉、王海波 |  | 2026.04.24 |  | 鲁小芳 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  |  | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  |  | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  |  | 专职 |
|  | 秦朝伟 | 化工工艺 | //20241042000001755 |  | 42250413443 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | 42180199404 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| "本次评价主要针对宜昌东阳光长江药业股份有限公司位于宜都市滨江路62号的合成工厂的原料药生产车间，即A15、A16、A17、A18车间及其辅助生产设施。 目前宜昌东阳光长江药业股份有限公司合成工厂可年产20吨磷酸奥司他韦、2吨苯溴马隆、30吨替米沙坦、1吨福多斯坦、1吨吗替麦考酚酯、2吨奥美沙坦酯、0.5吨奥氮平、1吨替格瑞洛、2.5吨恩他卡朋、0.5吨非布司他、0.5吨磷酸依米他韦、1.5吨盐酸度洛西汀、30吨盐酸莫西沙星、10吨埃索美拉唑、20吨左氧氟沙星、20吨琥珀酸美托洛尔。" |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 谭 辉、秦朝伟 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.9.12（勘查时间） |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 防护面罩破损 - 空调机房臭氧发生器无跨接线 - 输送机防护网破损，防护不全 - 液碱储罐渗漏 - 自动泵滴漏 - 泵架上放有扳手有掉落伤人风险 - 酸碱管道安全色错误 - 控制柜空开无功能标识 - 一楼应急照明灯不亮 - 消防设施被阻挡 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |