安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 宜昌东阳光生化制药有限公司安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 谭 辉 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 谭 辉、王海波 |  | 2026.04.24 |  | 周智鑫 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  |  | 专职 |
|  | 李祥太 | 化工工艺 | 035985/S011032000110192001139 |  | 42200248765 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  |  | 专职 |
|  | 秦朝伟 | 化工工艺 | //20241042000001755 |  | 42250413443 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 公司目前主要产品为克拉霉素、阿奇霉素以及罗红霉素。公司被列入中国制药工业百强企业、中国医药工业百强、中国化学制药行业工业企业综合实力百强、湖北民营企业100强及国家高新技术企业，同时通过了中国、欧盟EDQM、美国FDA、世卫组织WHO等多重GMP认证。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 谭 辉、秦朝伟 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.10.22（勘查时间） |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - RTO处设备底部锈蚀严重 - Y102卧罐生锈 - 电机防护罩破损 - 釜底法兰处无跨接线 - 控制开关无标识 - 车间外围墙上警示标识模糊不清 - 焚烧炉无高温警示标识 - AQ02015釜下滴漏 - 消火栓漏水 - 液体物料敞口存放 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |