安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 湖北兴浩环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 夏 鹏 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 夏 鹏、鲁小芳 |  | 2026.4.7 |  | 周智鑫 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全 | S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 李祥太 | 化工工艺 | S011032000110192001139 |  | 42200248765 | 专职 |
|  | 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称：湖北兴浩环保科技有限公司安全现状评价报告。 - 建设单位：湖北兴浩环保科技有限公司。 - 建设地点：猇亭化工园。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 夏鹏、鲁小芳 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2026.4.9 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | TMAH回收厂房有积水；TMAH回收厂房堆放其他物品；TMAH回收厂房取样通道废水管妨碍通行；TMAH回收厂房支架腐锈；TMAH回收厂房电解二楼消防栓未清锈水；仓库洗眼器腐蚀严重；TMAH回收厂房氯气冷冻水新增旁路未做保温；罐区成品储罐旁蒸汽管道未做保温；罐区32%NaOH供料泵进出口留有碱痕迹 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |